## nastaveni
Nastavení: | Fitness:
%Krizeni: jednobodove (udat pravdepodobnost) | pop.FIT = (0.01 + ((10*(target.Uo-pop.Uo)).^2).*(pop.Uo < target.Uo) + (0.1*(pop.Eavg-target.Eavg)).^2).*svt.Fi;
pop.kriz = 0.9;
%Mutace (pomerna hodnota):
pop.mut = 0.05;
%Pocet generací:
pop.gen = 50;
%Velikost populace:
pop.N = 200;
%Pocet jedincu v turnaji:
pop.N_turnament = 4;
%krok pozice:
pop.stepPar = 0.1;
%krok svitivosti:
pop.stepI0 = 100;
%Royerz mistnosti v m:
mstn.x = 10;
mstn.y = 5;
%Vyska mistnosti (m):
mstn.z = 4;
%Pocet bodu na stenach v ose x:
mstn.Nx = 20;
%Pocet bodu na stenach v ose y:
mstn.Ny = 10;
%Pocet bodu na stenach v ose z:
mstn.Nz = 8;
%Pocatecni fitness
pop.fitness = zeros(1, pop.gen);
%--------------------------------------------------------------------------
%Fenotyp - cilove paramety
%Pocet bodu na stenach v ose z:
target.Eavg = 500;
%Pocatecni fitness
target.Uo = 0.6;
%Navic minimalizujeme celkovy tok svitidla
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY STEN
%Cinitel odrazu stropu:
mstn.COstr = 0.7;
%Cinitel odrazu sten:
mstn.COste = 0.5;
%Cinitel odrazu podlahy:
mstn.COpod = 0.2;
%Uvazovany pocet odrazu:
mstn.Nodr = 3;
%Vyska srovnavaci roviny:
mstn.sRov = 0.8;
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY SVITIDEL
%Souradnice svitidel (pozor, at nejsou svitidla mimo prostor mistnosti):
svt.x = [1, 5, 9, 1, 5, 9];
svt.y = [2, 2, 2, 3, 3, 3];
svt.z = [3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5];

## Výsledek
DNA
A2 | A1 | EA | B2 | B1 | EB | I0
-0.43936 | 1.1976 | 1.5245 | -0.75317 | 1.0805 | 2.5562 | 2265.1301
krok = | 0.5 | m
offset= | 0.25 | m
E
316.7558 | 357.7388 | 371.2377 | 371.1345 | 364.4893 | 359.2797 | 360.8886 | 369.7666 | 381.5723 | 389.8156 | 389.8156 | 381.5723 | 369.7666 | 360.8886 | 359.2797 | 364.4893 | 371.1345 | 371.2377 | 357.7388 | 316.7558
392.9143 | 446.7769 | 461.8449 | 457.9859 | 445.4422 | 435.8113 | 437.108 | 449.7967 | 466.9863 | 478.8933 | 478.8933 | 466.9863 | 449.7967 | 437.108 | 435.8113 | 445.4422 | 457.9859 | 461.8449 | 446.7769 | 392.9143
459.3587 | 521.1707 | 536.4886 | 528.5308 | 509.7464 | 495.2631 | 496.1655 | 512.8671 | 535.3568 | 550.5252 | 550.5252 | 535.3568 | 512.8671 | 496.1655 | 495.2631 | 509.7464 | 528.5308 | 536.4886 | 521.1707 | 459.3587
515.7853 | 584.1307 | 599.0934 | 587.3772 | 563.1703 | 544.2878 | 544.8296 | 565.1389 | 592.0867 | 609.9724 | 609.9724 | 592.0867 | 565.1389 | 544.8296 | 544.2878 | 563.1703 | 587.3772 | 599.0934 | 584.1307 | 515.7853
548.7155 | 620.7063 | 635.3204 | 621.4897 | 594.0029 | 572.4299 | 572.753 | 595.266 | 624.8775 | 644.1656 | 644.1656 | 624.8775 | 595.266 | 572.753 | 572.4299 | 594.0029 | 621.4897 | 635.3204 | 620.7063 | 548.7155
548.7155 | 620.7063 | 635.3204 | 621.4897 | 594.0029 | 572.4299 | 572.753 | 595.266 | 624.8775 | 644.1656 | 644.1656 | 624.8775 | 595.266 | 572.753 | 572.4299 | 594.0029 | 621.4897 | 635.3204 | 620.7063 | 548.7155
515.7853 | 584.1307 | 599.0934 | 587.3772 | 563.1703 | 544.2878 | 544.8296 | 565.1389 | 592.0867 | 609.9724 | 609.9724 | 592.0867 | 565.1389 | 544.8296 | 544.2878 | 563.1703 | 587.3772 | 599.0934 | 584.1307 | 515.7853
459.3587 | 521.1707 | 536.4886 | 528.5308 | 509.7464 | 495.2631 | 496.1655 | 512.8671 | 535.3568 | 550.5252 | 550.5252 | 535.3568 | 512.8671 | 496.1655 | 495.2631 | 509.7464 | 528.5308 | 536.4886 | 521.1707 | 459.3587
392.9143 | 446.7769 | 461.8449 | 457.9859 | 445.4422 | 435.8113 | 437.108 | 449.7967 | 466.9863 | 478.8933 | 478.8933 | 466.9863 | 449.7967 | 437.108 | 435.8113 | 445.4422 | 457.9859 | 461.8449 | 446.7769 | 392.9143
316.7558 | 357.7388 | 371.2377 | 371.1345 | 364.4893 | 359.2797 | 360.8886 | 369.7666 | 381.5723 | 389.8156 | 389.8156 | 381.5723 | 369.7666 | 360.8886 | 359.2797 | 364.4893 | 371.1345 | 371.2377 | 357.7388 | 316.7558
Fitness
18.9455 | 14.1758 | 13.6611 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9798 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9462 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9405 | 4.9364 | 4.9364 | 4.9364 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8937 | 4.8889 | 4.8889 | 4.8889 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887 | 4.8887