## nastaveni
Nastavení: | Fitness:
%Krizeni: jednobodove (udat pravdepodobnost) | pop.FIT = (0.01 + ((10*(target.Uo-pop.Uo)).^2) + (0.1*(pop.Eavg-target.Eavg)).^2).*svt.Fi;
pop.kriz = 0.9;
%Mutace (pomerna hodnota):
pop.mut = 0.05;
%Pocet generací:
pop.gen = 50;
%Velikost populace:
pop.N = 200;
%Pocet jedincu v turnaji:
pop.N_turnament = 4;
%krok pozice:
pop.stepPar = 0.1;
%krok svitivosti:
pop.stepI0 = 100;
%Royerz mistnosti v m:
mstn.x = 10;
mstn.y = 5;
%Vyska mistnosti (m):
mstn.z = 4;
%Pocet bodu na stenach v ose x:
mstn.Nx = 20;
%Pocet bodu na stenach v ose y:
mstn.Ny = 10;
%Pocet bodu na stenach v ose z:
mstn.Nz = 8;
%Pocatecni fitness
pop.fitness = zeros(1, pop.gen);
%--------------------------------------------------------------------------
%Fenotyp - cilove paramety
%Pocet bodu na stenach v ose z:
target.Eavg = 500;
%Pocatecni fitness
target.Uo = 0.6;
%Navic minimalizujeme celkovy tok svitidla
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY STEN
%Cinitel odrazu stropu:
mstn.COstr = 0.7;
%Cinitel odrazu sten:
mstn.COste = 0.5;
%Cinitel odrazu podlahy:
mstn.COpod = 0.2;
%Uvazovany pocet odrazu:
mstn.Nodr = 3;
%Vyska srovnavaci roviny:
mstn.sRov = 0.8;
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY SVITIDEL
%Souradnice svitidel (pozor, at nejsou svitidla mimo prostor mistnosti):
svt.x = [1, 9, 1, 9];
svt.y = [1, 1, 4, 4];
svt.z = [3.5, 3.5, 3.5, 3.5];

## Výsledek
DNA
A2 | A1 | EA | B2 | B1 | EB | I0
-0.70605 | 1.0876 | 2.8003 | -0.74609 | 1.0956 | 2.4132 | 9926.5081
krok = | 0.5 | m
offset= | 0.25 | m
E
467.3921 | 497.0369 | 501.5977 | 503.0622 | 485.1546 | 444.317 | 394.402 | 349.6995 | 317.8931 | 301.6928 | 301.6928 | 317.8931 | 349.6995 | 394.402 | 444.317 | 485.1546 | 503.0622 | 501.5977 | 497.0369 | 467.3921
515.0965 | 542.9826 | 547.7367 | 558.3065 | 546.9194 | 503.6164 | 446.457 | 394.3362 | 357.1138 | 338.1511 | 338.1511 | 357.1138 | 394.3362 | 446.457 | 503.6164 | 546.9194 | 558.3065 | 547.7367 | 542.9826 | 515.0965
550.8046 | 581.7569 | 587.0423 | 595.781 | 581.0137 | 533.5458 | 472.1385 | 416.3224 | 376.4268 | 356.0756 | 356.0756 | 376.4268 | 416.3224 | 472.1385 | 533.5458 | 581.0137 | 595.781 | 587.0423 | 581.7569 | 550.8046
596.1453 | 642.1416 | 647.7815 | 641.4551 | 610.2318 | 553.5076 | 487.8589 | 429.8387 | 388.601 | 367.5655 | 367.5655 | 388.601 | 429.8387 | 487.8589 | 553.5076 | 610.2318 | 641.4551 | 647.7815 | 642.1416 | 596.1453
627.6645 | 686.7873 | 692.6622 | 673.0191 | 628.0016 | 563.8516 | 495.3417 | 436.2463 | 394.4873 | 373.1984 | 373.1984 | 394.4873 | 436.2463 | 495.3417 | 563.8516 | 628.0016 | 673.0191 | 692.6622 | 686.7873 | 627.6645
627.6645 | 686.7873 | 692.6622 | 673.0191 | 628.0016 | 563.8516 | 495.3417 | 436.2463 | 394.4873 | 373.1984 | 373.1984 | 394.4873 | 436.2463 | 495.3417 | 563.8516 | 628.0016 | 673.0191 | 692.6622 | 686.7873 | 627.6645
596.1453 | 642.1416 | 647.7815 | 641.4551 | 610.2318 | 553.5076 | 487.8589 | 429.8387 | 388.601 | 367.5655 | 367.5655 | 388.601 | 429.8387 | 487.8589 | 553.5076 | 610.2318 | 641.4551 | 647.7815 | 642.1416 | 596.1453
550.8046 | 581.7569 | 587.0423 | 595.781 | 581.0137 | 533.5458 | 472.1385 | 416.3224 | 376.4268 | 356.0756 | 356.0756 | 376.4268 | 416.3224 | 472.1385 | 533.5458 | 581.0137 | 595.781 | 587.0423 | 581.7569 | 550.8046
515.0965 | 542.9826 | 547.7367 | 558.3065 | 546.9194 | 503.6164 | 446.457 | 394.3362 | 357.1138 | 338.1511 | 338.1511 | 357.1138 | 394.3362 | 446.457 | 503.6164 | 546.9194 | 558.3065 | 547.7367 | 542.9826 | 515.0965
467.3921 | 497.0369 | 501.5977 | 503.0622 | 485.1546 | 444.317 | 394.402 | 349.6995 | 317.8931 | 301.6928 | 301.6928 | 317.8931 | 349.6995 | 394.402 | 444.317 | 485.1546 | 503.0622 | 501.5977 | 497.0369 | 467.3921
Fitness
16.2792 | 15.2303 | 13.0064 | 10.6628 | 8.4658 | 8.4658 | 8.4658 | 8.4658 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7692 | 5.7661 | 5.7661 | 5.7661 | 5.7661 | 5.7619 | 5.7619 | 5.7586 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575 | 5.7575