## nastaveni
Nastavení: | Fitness:
%Krizeni: jednobodove (udat pravdepodobnost) | pop.FIT = (0.01 + ((10*(target.Uo-pop.Uo)).^2) + (0.1*(pop.Eavg-target.Eavg)).^2).*svt.Fi;
pop.kriz = 0.9;
%Mutace (pomerna hodnota):
pop.mut = 0.05;
%Pocet generací:
pop.gen = 50;
%Velikost populace:
pop.N = 200;
%Pocet jedincu v turnaji:
pop.N_turnament = 4;
%krok pozice:
pop.stepPar = 0.1;
%krok svitivosti:
pop.stepI0 = 100;
%Royerz mistnosti v m:
mstn.x = 10;
mstn.y = 5;
%Vyska mistnosti (m):
mstn.z = 4;
%Pocet bodu na stenach v ose x:
mstn.Nx = 20;
%Pocet bodu na stenach v ose y:
mstn.Ny = 10;
%Pocet bodu na stenach v ose z:
mstn.Nz = 8;
%Pocatecni fitness
pop.fitness = zeros(1, pop.gen);
%--------------------------------------------------------------------------
%Fenotyp - cilove paramety
%Pocet bodu na stenach v ose z:
target.Eavg = 500;
%Pocatecni fitness
target.Uo = 0.6;
%Navic minimalizujeme celkovy tok svitidla
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY STEN
%Cinitel odrazu stropu:
mstn.COstr = 0.7;
%Cinitel odrazu sten:
mstn.COste = 0.5;
%Cinitel odrazu podlahy:
mstn.COpod = 0.2;
%Uvazovany pocet odrazu:
mstn.Nodr = 3;
%Vyska srovnavaci roviny:
mstn.sRov = 0.8;
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY SVITIDEL
%Souradnice svitidel (pozor, at nejsou svitidla mimo prostor mistnosti):
svt.x = [2.5, 7.5, 2.5, 7.5];
svt.y = [1, 1, 4, 4];
svt.z = [3.5, 3.5, 3.5, 3.5];

## Výsledek
DNA
A2 | A1 | EA | B2 | B1 | EB | I0
-0.20527 | 1.7172 | 2.2481 | -0.24138 | 1.8905 | 2.0719 | 458.1311
krok = | 0.5 | m
offset= | 0.25 | m
E
300.3361 | 359.2136 | 404.1765 | 443.164 | 469.5345 | 478.723 | 471.5692 | 454.4786 | 436.5334 | 425.5009 | 425.5009 | 436.5334 | 454.4786 | 471.5692 | 478.723 | 469.5345 | 443.164 | 404.1765 | 359.2136 | 300.3361
343.6199 | 415.5413 | 467.944 | 513.1114 | 543.458 | 553.4757 | 544.0984 | 522.9258 | 500.829 | 487.2678 | 487.2678 | 500.829 | 522.9258 | 544.0984 | 553.4757 | 543.458 | 513.1114 | 467.944 | 415.5413 | 343.6199
364.3868 | 440.9475 | 496.1855 | 543.1838 | 574.5899 | 584.9762 | 575.36 | 553.5072 | 530.6033 | 516.5011 | 516.5011 | 530.6033 | 553.5072 | 575.36 | 584.9762 | 574.5899 | 543.1838 | 496.1855 | 440.9475 | 364.3868
375.8884 | 453.9401 | 509.4603 | 556.2974 | 587.5758 | 598.197 | 589.239 | 568.2812 | 546.2057 | 532.5629 | 532.5629 | 546.2057 | 568.2812 | 589.239 | 598.197 | 587.5758 | 556.2974 | 509.4603 | 453.9401 | 375.8884
380.7694 | 459.0423 | 514.0853 | 560.278 | 591.187 | 601.9246 | 593.5974 | 573.6319 | 552.5118 | 539.4203 | 539.4203 | 552.5118 | 573.6319 | 593.5974 | 601.9246 | 591.187 | 560.278 | 514.0853 | 459.0423 | 380.7694
380.7694 | 459.0423 | 514.0853 | 560.278 | 591.187 | 601.9246 | 593.5974 | 573.6319 | 552.5118 | 539.4203 | 539.4203 | 552.5118 | 573.6319 | 593.5974 | 601.9246 | 591.187 | 560.278 | 514.0853 | 459.0423 | 380.7694
375.8884 | 453.9401 | 509.4603 | 556.2974 | 587.5758 | 598.197 | 589.239 | 568.2812 | 546.2057 | 532.5629 | 532.5629 | 546.2057 | 568.2812 | 589.239 | 598.197 | 587.5758 | 556.2974 | 509.4603 | 453.9401 | 375.8884
364.3868 | 440.9475 | 496.1855 | 543.1838 | 574.5899 | 584.9762 | 575.36 | 553.5072 | 530.6033 | 516.5011 | 516.5011 | 530.6033 | 553.5072 | 575.36 | 584.9762 | 574.5899 | 543.1838 | 496.1855 | 440.9475 | 364.3868
343.6199 | 415.5413 | 467.944 | 513.1114 | 543.458 | 553.4757 | 544.0984 | 522.9258 | 500.829 | 487.2678 | 487.2678 | 500.829 | 522.9258 | 544.0984 | 553.4757 | 543.458 | 513.1114 | 467.944 | 415.5413 | 343.6199
300.3361 | 359.2136 | 404.1765 | 443.164 | 469.5345 | 478.723 | 471.5692 | 454.4786 | 436.5334 | 425.5009 | 425.5009 | 436.5334 | 454.4786 | 471.5692 | 478.723 | 469.5345 | 443.164 | 404.1765 | 359.2136 | 300.3361
Fitness
9.411 | 9.411 | 6.8179 | 6.8179 | 6.8179 | 6.8179 | 6.283 | 6.283 | 6.283 | 6.283 | 5.6707 | 5.6707 | 5.6707 | 5.6707 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6198 | 5.6198 | 5.6198 | 5.6184 | 5.6184 | 5.6184 | 5.6152 | 5.6152 | 5.611 | 5.611 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6007 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005 | 5.6005