## nastaveni
Nastavení: | Fitness:
%Krizeni: jednobodove (udat pravdepodobnost) | pop.FIT = (0.01 + ((10*(target.Uo-pop.Uo)).^2).*(pop.Uo < target.Uo) + (0.1*(pop.Eavg-target.Eavg)).^2).*svt.Fi;
pop.kriz = 0.9;
%Mutace (pomerna hodnota):
pop.mut = 0.05;
%Pocet generací:
pop.gen = 50;
%Velikost populace:
pop.N = 200;
%Pocet jedincu v turnaji:
pop.N_turnament = 4;
%krok pozice:
pop.stepPar = 0.1;
%krok svitivosti:
pop.stepI0 = 100;
%Royerz mistnosti v m:
mstn.x = 10;
mstn.y = 5;
%Vyska mistnosti (m):
mstn.z = 4;
%Pocet bodu na stenach v ose x:
mstn.Nx = 20;
%Pocet bodu na stenach v ose y:
mstn.Ny = 10;
%Pocet bodu na stenach v ose z:
mstn.Nz = 8;
%Pocatecni fitness
pop.fitness = zeros(1, pop.gen);
%--------------------------------------------------------------------------
%Fenotyp - cilove paramety
%Pocet bodu na stenach v ose z:
target.Eavg = 500;
%Pocatecni fitness
target.Uo = 0.6;
%Navic minimalizujeme celkovy tok svitidla
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY STEN
%Cinitel odrazu stropu:
mstn.COstr = 0.7;
%Cinitel odrazu sten:
mstn.COste = 0.5;
%Cinitel odrazu podlahy:
mstn.COpod = 0.2;
%Uvazovany pocet odrazu:
mstn.Nodr = 3;
%Vyska srovnavaci roviny:
mstn.sRov = 0.8;
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY SVITIDEL
%Souradnice svitidel (pozor, at nejsou svitidla mimo prostor mistnosti):
svt.x = [1, 5, 9, 1, 5, 9];
svt.y = [1, 1, 1, 4, 4, 4];
svt.z = [3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5];

## Výsledek
DNA
A2 | A1 | EA | B2 | B1 | EB | I0
0.16505 | 1.7563 | 1.8283 | -0.98971 | 1.2579 | 1.8589 | 738.8413
krok = | 0.5 | m
offset= | 0.25 | m
E
409.1862 | 471.458 | 479.6501 | 450.819 | 408.4654 | 379.746 | 380.408 | 410.6317 | 455.1571 | 487.8547 | 487.8547 | 455.1571 | 410.6317 | 380.408 | 379.746 | 408.4654 | 450.819 | 479.6501 | 471.458 | 409.1862
477.682 | 552.2027 | 560.633 | 525.4497 | 473.224 | 437.6336 | 438.1346 | 474.8891 | 528.8961 | 567.5397 | 567.5397 | 528.8961 | 474.8891 | 438.1346 | 437.6336 | 473.224 | 525.4497 | 560.633 | 552.2027 | 477.682
498.1715 | 574.6988 | 584.2281 | 549.3566 | 496.9773 | 461.1306 | 461.6104 | 498.6177 | 552.9138 | 591.7001 | 591.7001 | 552.9138 | 498.6177 | 461.6104 | 461.1306 | 496.9773 | 549.3566 | 584.2281 | 574.6988 | 498.1715
489.3495 | 563.4323 | 574.4304 | 543.894 | 497.8719 | 466.2669 | 466.8081 | 499.7677 | 548.143 | 583.4982 | 583.4982 | 548.143 | 499.7677 | 466.8081 | 466.2669 | 497.8719 | 543.894 | 574.4304 | 563.4323 | 489.3495
474.3326 | 544.5271 | 556.6218 | 531.1545 | 491.5842 | 464.1624 | 464.7643 | 493.7168 | 536.0014 | 566.9965 | 566.9965 | 536.0014 | 493.7168 | 464.7643 | 464.1624 | 491.5842 | 531.1545 | 556.6218 | 544.5271 | 474.3326
474.3326 | 544.5271 | 556.6218 | 531.1545 | 491.5842 | 464.1624 | 464.7643 | 493.7168 | 536.0014 | 566.9965 | 566.9965 | 536.0014 | 493.7168 | 464.7643 | 464.1624 | 491.5842 | 531.1545 | 556.6218 | 544.5271 | 474.3326
489.3495 | 563.4323 | 574.4304 | 543.894 | 497.8719 | 466.2669 | 466.8081 | 499.7677 | 548.143 | 583.4982 | 583.4982 | 548.143 | 499.7677 | 466.8081 | 466.2669 | 497.8719 | 543.894 | 574.4304 | 563.4323 | 489.3495
498.1715 | 574.6988 | 584.2281 | 549.3566 | 496.9773 | 461.1306 | 461.6104 | 498.6177 | 552.9138 | 591.7001 | 591.7001 | 552.9138 | 498.6177 | 461.6104 | 461.1306 | 496.9773 | 549.3566 | 584.2281 | 574.6988 | 498.1715
477.682 | 552.2027 | 560.633 | 525.4497 | 473.224 | 437.6336 | 438.1346 | 474.8891 | 528.8961 | 567.5397 | 567.5397 | 528.8961 | 474.8891 | 438.1346 | 437.6336 | 473.224 | 525.4497 | 560.633 | 552.2027 | 477.682
409.1862 | 471.458 | 479.6501 | 450.819 | 408.4654 | 379.746 | 380.408 | 410.6317 | 455.1571 | 487.8547 | 487.8547 | 455.1571 | 410.6317 | 380.408 | 379.746 | 408.4654 | 450.819 | 479.6501 | 471.458 | 409.1862
Fitness
11.0676 | 11.0676 | 7.6913 | 7.6913 | 6.2683 | 6.2683 | 5.7572 | 5.0762 | 4.994 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9608 | 4.9236 | 4.8969 | 4.8969 | 4.8837 | 4.8837 | 4.8837 | 4.8784 | 4.8763 | 4.8763 | 4.8644 | 4.8644 | 4.8644 | 4.8644 | 4.8644 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534 | 4.8534