## nastaveni
Nastavení: | Fitness:
%Krizeni: jednobodove (udat pravdepodobnost) | pop.FIT = (((10*(target.Uo-pop.Uo)).^2) + pop.var + (0.1*(pop.Eavg-target.Eavg)).^2);
pop.kriz = 0.9;
%Mutace (pomerna hodnota):
pop.mut = 0.15;
%Pocet generací:
pop.gen = 100;
%Velikost populace:
pop.N = 200;
%Pocet jedincu v turnaji:
pop.N_turnament = 4;
%krok pozice:
pop.stepXY = 1;
%krok svitivosti:
pop.stepI0 = 100;
%Royerz mistnosti v m:
mstn.x = 10;
mstn.y = 5;
%Vyska mistnosti (m):
mstn.z = 4;
%Pocet bodu na stenach v ose x:
mstn.Nx = 20;
%Pocet bodu na stenach v ose y:
mstn.Ny = 10;
%Pocet bodu na stenach v ose z:
mstn.Nz = 8;
%Pocatecni fitness
pop.fitness = zeros(1, pop.gen);
%--------------------------------------------------------------------------
%Fenotyp - cilove paramety
%Pocet bodu na stenach v ose z:
target.Eavg = 500;
%Pocatecni fitness
target.Uo = 0.6;
%Navic minimalizujeme svitivost ve smeru 0°
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY STEN
%Cinitel odrazu stropu:
mstn.COstr = 0.7;
%Cinitel odrazu sten:
mstn.COste = 0.5;
%Cinitel odrazu podlahy:
mstn.COpod = 0.2;
%Uvazovany pocet odrazu:
mstn.Nodr = 3;
%Vyska srovnavaci roviny:
mstn.sRov = 0.8;
%--------------------------------------------------------------------------
%PARAMETRY SVITIDEL
%Maximalni svitivost I0:
svt.I0max = 10000;
%Minimalni svitivost I0:
svt.I0min = 1000;
%Vyska svitidel:
svt.z = 3.5;
%Pocet svitidel:
svt.N = 6;
%Koeficienty charakteristicke funkce svitivosti (nejvyssi mocnina je vlevo)
svt.fc =[0, 1, 1, 0, 0, 2];
svt.I0max = svt.I0max/((svt.fc(1)+ svt.fc(2)).^svt.fc(3));
svt.I0min = svt.I0min/((svt.fc(1)+ svt.fc(2)).^svt.fc(3));

## Výsledek
DNA
X1 | Y1 | X2 | Y2 | X3 | Y3 | X4 | Y4 | X5 | Y5 | X6 | Y6 | I0
7.7389 | 0.47418 | 1.0676 | 1.9316 | 3.6487 | 1.5883 | 10 | 2.9586 | 1.8236 | 5 | 6.7797 | 3.6826 | 2257.8288
krok = | 0.5 | m
offset= | 0.25 | m
E
301.0001 | 350.7257 | 378.3406 | 396.4895 | 410.6112 | 423.7843 | 432.539 | 430.1931 | 415.5428 | 396.9358 | 387.29 | 396.7265 | 428.2971 | 475.1172 | 518.4508 | 534.0653 | 510.0316 | 457.2551 | 397.0592 | 332.5842
371.7816 | 438.1936 | 471.3775 | 489.5002 | 502.5727 | 516.8377 | 527.2197 | 522.3418 | 498.9409 | 468.5168 | 448.73 | 452.0864 | 481.3038 | 527.9269 | 571.7825 | 588.0552 | 564.9605 | 513.5645 | 454.4454 | 385.8047
428.7874 | 507.3728 | 543.915 | 558.5112 | 566.3017 | 577.8749 | 587.5948 | 580.0833 | 550.0123 | 511.0663 | 483.8024 | 480.9556 | 503.257 | 540.8215 | 575.5682 | 588.2361 | 570.9407 | 532.51 | 487.2333 | 428.0165
467.1551 | 553.6668 | 591.5216 | 601.5643 | 602.0281 | 606.9016 | 611.9228 | 601.4711 | 569.8121 | 530.5729 | 503.7372 | 500.1079 | 517.589 | 544.9601 | 567.5883 | 574.2181 | 563.096 | 541.464 | 516.069 | 472.0461
474.6634 | 561.8424 | 599.4853 | 607.3916 | 602.4338 | 598.9457 | 595.9723 | 582.6819 | 555.5368 | 525.9439 | 509.8523 | 514.4125 | 534.1753 | 555.9328 | 567.7331 | 566.2392 | 557.1312 | 548.4962 | 541.2613 | 512.4289
455.1085 | 537.4118 | 574.9062 | 584.5478 | 577.9617 | 567.1699 | 555.419 | 539.4275 | 519.5661 | 504.6839 | 505.6045 | 525.2256 | 554.1985 | 575.8617 | 578.9448 | 566.8693 | 553.2039 | 548.8776 | 551.6879 | 532.8267
425.3123 | 502.7651 | 542.262 | 556.3915 | 550.1505 | 532.8683 | 512.2345 | 492.4726 | 477.952 | 475.7715 | 492.5012 | 527.2683 | 566.9915 | 591.0516 | 587.3709 | 564.1153 | 541.166 | 532.268 | 534.4 | 517.398
400.1728 | 476.9255 | 521.7893 | 541.7306 | 535.2052 | 510.1985 | 479.3724 | 453.3566 | 439.4998 | 443.5462 | 468.7862 | 511.4564 | 556.3032 | 581.008 | 573.1973 | 542.7512 | 511.6106 | 494.3766 | 488.7547 | 467.3952
382.8625 | 462.1649 | 514.5588 | 540.5398 | 532.4287 | 498.3872 | 456.4507 | 422.298 | 404.8272 | 408.1968 | 432.9409 | 473.3749 | 514.459 | 535.9875 | 527.1148 | 496.4675 | 463.212 | 440.4275 | 427.2839 | 400.7112
356.4622 | 434.2143 | 492.5713 | 522.8802 | 513.229 | 472.445 | 422.3309 | 381.328 | 358.478 | 356.2279 | 373.0586 | 402.7149 | 432.7113 | 447.8228 | 440.0655 | 415.2398 | 386.8399 | 364.641 | 349.2536 | 324.7557
Fitness
1.26 | 0.6256 | 0.6256 | 0.20368 | 0.13612 | -0.20708 | -0.20708 | -0.20708 | -0.56141 | -0.56141 | -0.56141 | -0.59164 | -0.59646 | -0.59646 | -0.59646 | -0.59646 | -0.59646 | -0.64565 | -0.64565 | -0.69238 | -0.69238 | -0.69238 | -0.69238 | -0.69238 | -0.69238 | -0.69408 | -0.69408 | -0.69408 | -0.69408 | -0.69408 | -0.72432 | -0.72445 | -0.73849 | -0.75232 | -0.75232 | -0.75232 | -0.75232 | -0.75232 | -0.75232 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.76951 | -0.77011 | -0.81367 | -0.81367 | -0.81367 | -0.81367 | -0.81367 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.81372 | -0.82931 | -0.82931 | -0.82931 | -0.82931 | -0.82931 | -0.83397 | -0.83397 | -0.83397 | -0.84327 | -0.84327 | -0.84327 | -0.84327 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85027 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711 | -0.85711